## część nr 1
Formularz asortymentowo - cenowy - wersja ujednolicona z dn. 03.09.2026
LP | Nazwa artykułu/produktu | ilość szt./op | Marża | ceny zakupu | Wartość netto zakupu | cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Brutto | Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania: Model/wersja: Rok produkcji/aktualizacji
1 | Serwer | 1
2 | Oprogramowanie do serwera | 2
3 | Licencje dostępowe do serwera | 10
4 | Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej | 1
5 | Urządzenia typu UPS | 2
6 | Firewall sieciowy z modułem 5G | 1
7 | Licencja dostępowa do UTM z modułem 5G | 1
8 | Oprogramowanie antywirusowe | 1
9 | Serwer NAS | 1
10 | Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych | 1
11 | Przełącznik sieciowy | 1 | 83840 | 167680 | Serwer Lenovo SR650 V3 procesor, 2x dysk 480GB 2x 1,92TB karta sieciowa 2x 10/25GB SFP+ zasilacz redundantny, wyodrębnina przestrzeń do backupu na 1 rok
12 | Licencja do przełącznika sieciowego | 1
13 | Punkt dostępowy | 2
14 | Licencja do punktu dostępowego | 2
15 | Szafa RACK | 1
16 | Instalacja szafy Rack | 1
17 | Wdrożenie i instalacja przełączników sieciowych | 1
18 | Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią IT | 1
19 | Wdrożenie i konfiguracja domeny | 1
20 | Migracja komputera z systemem SCADA | 1
21 | Migracja systemów dziedzinowych do środowiska wirtualnego | 1
22 | USŁUGA SEGMENTACJI SIECI | 1
23 | Szkolenie Obsługa łączności z środowiskiem wirtualnym | 1
24 | Szkolenie Wirtualizacja serwerów | 1
25 | Licencje do pulpitu zdalnego | 3
26 | Stacja przesiadkowa | 1
27 | Wdrożenie Montaż instalacji sieciowej w budynku oczyszczalni ścieków | 1
| Razem | [5 empty] | 0

## część nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
LP | Nazwa artykułu/produktu | ilość szt./op | Marża | ceny zakupu | Wartość netto zakupu | cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Brutto | Nazwa proponowanego urządzenia/oprogramowania: Model/wersja: Rok produkcji/aktualizacji
1 | Agregat | 1
2 | Przyłącze agregatu | 1
3 | Wdrożenie agregatu | 1
Razem

## część nr 3
Formularz asortymentowo - cenowy
LP | Nazwa artykułu/produktu | ilość szt./op | Marża | ceny zakupu | Wartość netto zakupu | cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Brutto
1 | Audyt Końcowy | 1

## część nr 4
Formularz asortymentowo - cenowy
LP | Nazwa artykułu/produktu | ilość szt./op | Marża | ceny zakupu | Wartość netto zakupu | cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Brutto
1 | Szkolenie z cyberhigieny | 1
| Razem | [5 empty] | 0